Приложение 1

«Ведомость объемов работ»:

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектных данных. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

«Сопоставительная ведомость изменений сметной стоимости»:

| № п/п | № позиции в ССР, № ЛСР | Наименование глав, объектов, видов работ и затрат | Первоначально представленная сметная стоимость, тыс. руб. | Откорректиро-ванная сметная стоимость, тыс. руб. | Изменение сметной стоимости («+» - увеличение, «-» - снижение), тыс. руб. | Причины изменения сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации»:

| № п/п | Ссылка на чертежи | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ранее утвержденной проектной документации | объемы корректировки проектной документации | разница в объемах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ИЛИ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| --- |
| Наименование объекта |
| № пп | № в ЛСР | Наименование работ, материалы | Ед. изм. | Кол. | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектных данных. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Земляные работы |  |
| 1 |  | Насыпь грунта (по картограмме земляных масс) бульдозером | м3 | 167 | 79-16 ПЗУ л.3 | V = (152 + 15) = 167 м3. Насыпь выполнять из отвала грунта котлованов V = (521+114) м3 (см. 79-16 КР л. 1; 79-16 ПБ л.2) |
| 2 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,635 | КР-1,2 | V=b*h=34.3м*13,22м*1,0м+34.3м*13,22м*0,4м=634,8м3 |
| 3 |  | Выемка грунта под корыто проездов, тротуаров и площадок (бульдозером) | м3 | 706 | 79-16 ПЗУ л.4 | V=500+51+155=706м3 |
| 4 |  | Планировка площадей (бульдозером) | м2 | 3501,6 | 79-16 ПЗУ л.6 | S = 4000 - 498,45= 3501,6 м2 |
| 5 |  | Вывоз избытка грунта на 3 км | м3 | 1384 | 79-16 ПЗУ л.4 | V = (706 + 521 + 37 +120) = 1384м3 |
| Ограждение |  |
| 6 |  | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м.п. | 406 | 79-16 ПЗУ л. 7 | L=312+94=406м.п. Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1). Количество столбов 127+38=165 шт. |
| Проезды, тротуары и площадки |  |
| 7 |  | Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1. | м2 | 1650 | 79-16 ПЗУ л. 5, 6 | S = 820+818+12 = 1650 м2 |
| Озеленение |  |
| 8 |  | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,8x0,5(h) м | шт. | 44 | 79-16 ПЗУ л. 7 | Смородина золотистая,возраст 3-5 лет, высота 1,25-1,5 м. N=44 шт. |
| Электрооборудование |
| 9 |  | Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 1 | 79-16-ИОС1.1.СО л.5 | Укомплектован: Выключатель нагрузки OptiDin BM63Р, 3Р, 63A; Автоматический выключатель дифференциальный OptiDin D63, 2Р, C, 16А, 30мА, тип А — 4шт.; Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 - 1шт. Автоматический выключатель OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 - 2шт. Автоматический выключатель OptiDin BM63-1B10-УХЛ3 — 1шт. |
| 10 |  | Кабель АВБШвнг(А) сечением 4х70 мм² | м | 35 | 79-16-ИОС1.2.СО л.6 | спуск по опоре - 10м, в том числе: в стальной трубе d72мм - 3м; в траншее - 20м, в том числе: в гибкой ПНД трубе d110мм - 2м; по конструкциям ДГУ - 5м. |
| 11 |  | Опора уличного освещения граненая коническая с подземной подводкой кабеля ОГК-8 | шт. | 6 | 79-16-ИОС1.3.СО л.10 | Укомплектовано: закладная деталь фундамента опоры ФМ-159-2 — 1шт.; кронштейн концевой однорожковый К11-0,7-1,5-1-1 — 1шт.; светильник светодиодный уличный, Р=105Вт, 220В, 50Гц, IP66, световой поток 12140лм, цветовая температура 6000К ДКУ 01-104-50-Ш - 1шт.; выключатель автоматический, 10А, 220В ВА47-063Про-1B16 — 1шт.; коробка распаечная АБС-пластик 100х100х50мм, IP56 LX35105-A — 1шт.; зажим клеммный синий (ноль), до 70А ЗНИ-10 — 1шт. |
| Монолитный пояс |
| 12 |  | Устройство поясов: в опалубке, бетон В15 | 100 м3 железобетона в деле | 0,104 | КР-8,9,10 | Ø4Вр1 |
| Фундаменты |
| 13 |  | Устройство основания под фундаменты: гравийного с послойным уплотнением | 1 м3 основания | 317,4 | КР-1,2 | V=b*h=34.3м*13,22м*0,7м=317,4м3 |
| Стены |
| 14 |  | Кирпичная кладка наружных стен из кирпича марки 100, раствор марки 50 | 1 м3 | 227,5 | КР-3,4 | V=b*h=50м*7м*0,65м=227,5м3 |
| Окна, Двери, Витраж и т.д. |
| 15 |  | Установка окон ПВХ | 1 м2 / шт. | 1,82 / 1 | АР-3,4,6 | Окно ПВХ - 1 шт. (1300х1400) |
| Отделочные работы |
| 16 |  | Окраска стен акриловой краской (улучшенная) | 1 м2 | 80 | АР-3,4,6 | Расход краски в л/м2 или кг/м2. Расчет покрашенных стен. |
| 17 |  | Укладка керамической плитки | 1 м2 | 25 | АР-3,4,6 | Расход клея в л/м2 или кг/м2. |
| 17 |  | Штукатурка стен цементным раствором | 1 м2 | 50 | АР-3,4,6 | Расход цемента в л/м2 или кг/м2. Указать количество отдельных мест для штукатурки. |
| Составил: ___________________________ |  |
| (подпись, расшифровка) |  |
|  |  | Примечание: |
|  |  | 1. Ведомость объемов работ, должна быть оформлена в соответствии с проектной документацией по ГОСТ Р 21.1101-2013; |
|  |  | 2. Дефектная ведомость утверждается заказчиком. |

# Text boxes

Пример заполнения ведомости объёмов работ

(ОБРАЗЕЦ)